2023年10月份河湖长制考核情况通报

10月份，区河（湖）长办按照《滨海新区河湖长制考核办法》及《滨海新区河湖长制考核办法实施细则》，采取定期监测、“四不两直”抽查、社会监督相结合的方式，对全区24个街镇（开发区）河湖长制工作进行了综合考核，排名前三位的街镇（开发区）分别为：天津港保税区、中新生态城、塘沽街，排名后三位的街镇（开发区）分别为：茶淀街、北塘街、海滨街。现将有关情况通报如下：

 一、河湖水质

 （一）河湖水质情况

10月份，水质成绩并列排名第一的街镇（开发区）为天津港保税区、中新生态城、塘沽街、滨海高新区、大沽街、新村街、杭州道街、新港街、太平镇、小王庄镇，排名后三位的街镇（开发区）为新北街、杨家泊镇、北塘街。

区河（湖）长办监测的139条段河湖水体，其中90条段达到Ⅴ类水标准，达标率64.7%，水质较差的河道是茶淀街的桥沽村排干渠，北塘街的北塘排河、孟港支渠、北塘水库西干渠、孟港排河、杨北排河，新北街的孟港排河，中塘镇的八米河。

 （二）污水处理厂站运行情况

10月份，农村生活污水处理站中小王庄镇综合运行负荷率不达标，茶淀街、小王庄镇、太平镇设施利用率不达标;城镇污水厂按照天津市水务局《2022年9月天津市污水处理厂运行情况》月报，我区14个全部达标。

1. 河湖管护
2. 河湖环境卫生、岸线管理情况

10月份，区河（湖）长办组织对考核河湖名录上166条段（个）河湖进行检查，共发现水环境问题155项,其中“乱扔”垃圾问题137项,“乱堆”垃圾问题11项,“乱建”问题1项,“乱占”问题4项,违章排水问题2项。

（二）黑臭水体检查情况

 10月份，对全区已治理的66条黑臭水体进行检查，发现中塘镇正兴里东侧沟、东河筒灌渠、二甜干以及杨家泊镇杨家泊村南排水沟、东庄坨村北坑塘水质较差，已责令街镇进行整改,其他水体状况感官良好。

三、河湖长履职

 （一）巡河情况

10月份，街镇（开发区）级河湖长巡河湖达标率100%。

 （二）问题整改情况

10月份，印发整改通知3份，其中北塘街1份、杨家泊镇1份、小王庄镇1份。

印发河湖长制检查情况通报1份，通报问题20项，其中海滨街3项、中塘镇3项、新河街2项、新城镇2项、茶淀街2项、杨家泊镇2项、滨海高新区1项、新北街1项、胡家园街1项、汉沽街1项、大港街1项、太平镇1项。

区爱卫办创卫复审检查发现2项河湖水环境问题，其中大港街1项、古林街1项。

四、社会监督评价

10月份，受理市河（湖）长办移交社会监督反馈问题3项,其中胡家园街2项、小王庄镇1项。

附件：2023年10月天津市滨海新区河湖长制考核成绩汇总表

 2023年11月16日

报：茂君、泽峰、罗平、陈波、玉建同志

发：河湖长制领导小组成员单位