2023年11月份河湖长制考核情况通报

11月份，区河（湖）长办按照《滨海新区河湖长制考核办法》及《滨海新区河湖长制考核办法实施细则》，采取定期监测、“四不两直”抽查、社会监督相结合的方式，对全区24个街镇（开发区）河湖长制工作进行了综合考核，排名前三位的街镇（开发区）分别为：天津港保税区、中新生态城（并列第一）、天津经济技术开发区，排名后三位的街镇（开发区）分别为：大港街、茶淀街、北塘街。现将有关情况通报如下：

 一、河湖水质

 （一）河湖水质情况

11月份，水质成绩并列排名第一的街镇（开发区）为天津港保税区、中新生态城、天津经济技术开发区、塘沽街、滨海高新区、寨上街、大沽街、新村街、新港街、小王庄镇、杭州道街、太平镇，排名后三位的街镇（开发区）为汉沽街、新北街、杨家泊镇。

区河（湖）长办监测的137条段河湖水体，其中91条段达到Ⅴ类水标准，达标率66.4%，水质较差的河道是大港街的城排明渠、十米河，茶淀街的桥沽村排干渠，中塘镇的三排干、团泊排水渠，胡家园街的三川桥引河、黑猪河，新北街的孟港排河，汉沽街的大田站排干渠、下坞站排干渠，海滨街的排碱河。

 （二）污水处理厂站运行情况

11月份，农村生活污水处理站中小王庄镇、海滨街综合运行负荷率不达标，小王庄镇、太平镇设施利用率不达标;城镇污水厂按照天津市水务局《2023年10月天津市污水处理厂运行情况》月报，高新区污水厂悬浮物超标9倍，未达标。

1. 河湖管护
2. 河湖环境卫生、岸线管理情况

11月份，区河（湖）长办组织对考核河湖名录上166条段（个）河湖进行检查，共发现水环境问题176项,其中“乱扔”垃圾问题175项,“乱堆”垃圾问题1项。

（二）黑臭水体检查情况

 11月份，对全区已治理的66条黑臭水体进行检查，发现杨家泊镇杨家泊村南排水沟、新城镇迎新路干渠水质较差，已责令街镇进行整改,其他水体状况感官良好。

三、河湖长履职

 （一）巡河情况

11月份，街镇（开发区）级河湖长巡河湖达标率100%。

 （二）问题整改情况

11月份，印发整改通知4份，其中北塘街1份、新北街1份、海滨街1份、中塘镇1份。

印发河湖长制督导检查通报1份，通报问题16项，其中茶淀街4项、杨家泊镇3项、小王庄镇3项、新城镇2项、中塘镇2项、新河街1项、大港街1项。

四、社会监督评价

11月份，受理市河（湖）长办移交社会监督反馈胡家园街1项问题，区河（湖）长办社会监督电话受理新村街1项问题。

附件：2023年11月天津市滨海新区河湖长制考核成绩汇总表

 2023年12月20日