# 2022 年 3 月份河湖长制考核

情况通报

按照《滨海新区河（湖）长制考核办法》、《滨海新区河 （湖）长制考核办法实施细则》和《滨海新区河（湖）长制 工作责任追究暂行办法》有关规定，区河（湖） 长办 3 月份 对全区 24 个街镇（开发区）河湖长制工作进行了综合考核评 估，现将有关情况通报如下：

一、河湖长制考核情况

3 月份，河湖长制考核排名前三位的街镇（开发区）为 中新生态城、天津港保税区、天津经济技术开发区，排名后 三位的街镇（开发区） 为新北街、杭州道街、胡家园街。

二、河湖长制河道水质考核情况

3 月份，水质成绩并列排名第一的街镇（开发区）为中 新生态城 100 分、天津港保税区 100 分、大港街 100 分、新 港街 100 分，排名后三位的街镇（开发区） 为新北街 65 分、 杭州道街 79 分、新城镇 81.88 分。

区河湖长制考核的 144 条段河湖水体，其中 92 条段达到 Ⅴ类水标准，达标率 63.9%，水质较差的河道是新北街的孟 港排河、新河东干渠,胡家园街的粮油引河，新河街的粮油引 河，新城镇的北水南调干渠、引港入邓干渠，大沽街的海河 渔航道，塘沽街的天碱明渠。

三、街镇（开发区）级河湖长巡河湖情况

3 月份，街镇（开发区）级河湖长巡河湖达标率 100%。

四、河湖“清四乱”常态化规范化情况

3 月份，按照河湖“清四乱”常态化规范化工作要求， 区河（湖）长办组织各相关街镇（开发区）对水利部督查发 现的 43 处疑似河湖管护问题进行排查、研判，相关问题情况 已上报市河（湖）长办。

五、污水处理厂站运行情况

3 月份，农村生活污水处理站中寨上街、小王庄镇综合 运行负荷率不达标，胡家园街、海滨街、小王庄镇、太平镇 综合设施利用率不达标;城镇污水厂按照天津市水务局《2022 年 2 月天津市污水处理厂运行情况》月报，我区 14 个全部达 标。

六、整改督办通报约谈情况

3 月份， 区河（湖）长办印发整改通知 4 份，其中新河 街 1 份、胡家园街 1 份、海滨街 1 份、中塘镇 1 份。

印发暗查暗访情况通报 1 份，通报问题 7 项，其中新河 街 2 项、胡家园街 2 项、新北街 1 项、古林街 1 项、中塘镇 1 项。

无河湖长制约谈，无挂牌督办通知。

附件：1.2022 年 3 月天津市滨海新区河湖长制考核成 绩汇总表

2.2022 年 3 月街镇（开发区）级河湖长巡河湖 情况表

3.2022 年 3 月农村生活污水处理站考核情况表 4.2022 年 3 月城镇污水处理厂考核情况表

2022 年 4 月 18 日