2023年7月份河湖长制考核情况通报

7月份，区河（湖）长办按照《滨海新区河湖长制考核办法》及《滨海新区河湖长制考核办法实施细则》，采取定期监测、“四不两直”抽查、社会监督相结合的方式，对全区24个街镇（开发区）河湖长制工作进行了综合考核，其中排名前三位的街镇（开发区）为天津港保税区、大沽街、滨海高新区，排名后三位的街镇（开发区）为新城镇、杨家泊镇、寨上街。现将有关情况通报

如下：
  一、河湖水质
  （一）河湖水质情况
  7月份，水质成绩并列排名第一的街镇（开发区）为天津港保税区、大沽街、滨海高新区、新村街、杭州道街、中新生态城、太平镇、小王庄镇，排名较差的街镇（开发区）为杨家泊镇、胡家园街、寨上街、塘沽街、新北街。
  区河（湖）长办监测的136条段河湖水体，其中86条段达

到Ⅴ类水标准，达标率63.2%，水质较差的河道是胡家园街的两丈河、扒道沟、黑猪河、中心桥西干渠，大港街的六米河，北塘街的工农支渠、孟港支渠，中塘镇的三排干，茶淀街的桥沽村排干渠，海滨街的排碱河。
  （二）污水处理厂站运行情况
  7月份，农村生活污水处理站中小王庄镇综合运行负荷率不达标，小王庄镇、太平镇设施利用率不达标;城镇污水厂按照天津市水务局《2022年6月天津市污水处理厂运行情况》月报，我区14个全部达标。
  二、河湖管护
  （一）河湖环境卫生、岸线管理情况
  7月份，区河（湖）长办组织对考核河湖名录上166条段（个）河湖进行检查，共发现水环境问题131项，其中“乱扔”垃圾问题105项,“乱堆”垃圾问题15项,“乱占”问题10项,违章排水问题1项。
  （二）河湖“清四乱”常态化规范化情况
  7月份，各开发区、街镇自查共发现河道管理范围内16处

“四乱”问题，全部立行立改。
  （三）黑臭水体检查情况
  7月份，对全区已治理的60条黑臭水体进行检查，发现新

城镇迎新路干渠水质较差，已责令进行整改，其他水体状况感官良好。
  三、河湖长履职
  （一）巡河情况

7月份，街镇（开发区）级河湖长巡河湖达标率100%。
  （二）问题整改情况

7月份，印发整改通知2份，其中新城镇1份、海滨街1份。
  四、社会监督评价
  7月份，受理市河（湖）长办移交社会监督反馈问题1项,涉及太平镇。

附件：2023年7月天津市滨海新区河湖长制考核成绩汇总表

2023年8月 24日