# 2023年12月份河湖长制考核情况通报

- 12月份，区河（湖）长办按照《滨海新区河湖长制考核办法》及《滨海新区河湖长制考核办法实施细则》，采取定期监测、“四不两直”抽查、社会监督相结合的方式，对全区24个街镇（开发区）河湖长制工作进行了综合考核，排名前三位的街镇（开发区）分别为：天津港保税区、大沽街、寨上街（并列第二），排名后三位的街镇（开发区）分别为：汉沽街、茶淀街、新北街。现将有关情况通报如下：

- 一、河湖水质

- （一）河湖水质情况

12月份，水质成绩并列排名第一的街镇（开发区）为天津港保税区、大沽街、寨上街、中新生态城、滨海高新区、塘沽街、新港街、天津经济技术开发区、杨家泊镇、杭州道街、小王庄镇、太平镇，排名后三位的街镇（开发区）为新北街、汉沽街、茶淀街。

区河（湖）长办监测的137条段河湖水体，其中101条段达到Ⅴ类水标准，达标率73.7%，水质较差的河道是汉沽街的蓟运河、下坞站排干渠，茶淀街的桥沽村排干渠，新北街的孟港排河，胡家园街的两丈河、黑猪河、中心桥北干渠，北塘街的孟港支渠、工农支渠，大港街的南环河，古林街的南环河。

（二）污水处理厂站运行情况

12月份，农村生活污水处理站中小王庄镇、杨家泊镇综合运行负荷率不达标，小王庄镇、太平镇设施利用率不达标;城镇污水厂按照天津市水务局《2023年11月天津市污水处理厂运行情况》月报，高新区污水厂信息上报较差。

- 河湖管护

- 河湖环境卫生、岸线管理情况

- 12月份，区河（湖）长办组织对考核河湖名录上166条段（个）河湖进行检查，共发现水环境问题139项,其中“乱扔”垃圾问题130项,“乱堆”垃圾问题8项，水质问题1项。

- （二）河湖“清四乱”常态化规范化情况

- 12月份，各开发区、街镇自查共发现河道管理范围内3处“四乱”问题，全部立行立改。

- （三）黑臭水体检查情况

- 12月份，对全区已治理的66条黑臭水体进行检查，发现汉沽街大田站排干渠水质较差，已责令街镇进行整改,其他水体状况感官良好。

- 三、河湖长履职

（一）巡河情况

12月份，街镇（开发区）级河湖长巡河湖达标率100%。

（二）问题整改情况

12月份，印发整改通知3份，其中新城镇1份、汉沽街1份、杨家泊镇1份。

印发河湖长制检查情况通报1份，通报问题5项，其中新河街1项、新城镇1项、汉沽街1项、茶淀街1项、小王庄镇1项。

附件：2023年12月天津市滨海新区河湖长制考核成绩汇总表

2024年1月9日